## Récaptitulatif
Station | Dept | Type de pêche | Nombre anodes | Conductivité 2019 | Temp 2019 | Voltage 2019 | Puissance 2019 | Intensité 2019 | Penny à 1 m 2019 | Penny à 1,5m 2019 |  |  | Conductivité 2018 | Temp 2018 | Voltage 2018 | Puissance 2018 | Intensité 2018 | Penny à 1 m 2018 | Penny à 1,5m 2018 | rapport 1/1,5 | Puiss autre | KVA autre | 1m | 1,5m
Milin Prat à Loguivy Plougras | 22 | Inv | 1 | 150 | 12.3 | 323 | 0.55 | 1.7028 |  |  |  | 2018-09-25 | 180 | 10.6 | 239 | 0.27 | 1.1297 | 2.2 | 1.5 | 1.4667
Trieux à Plesidy | 22 | Inv | 2 | 220 | 14.1 | 310 | 0.8 | 2.5806 | 1.6 | 0.8 | trop faible | 2018-09-26 | 210 | 11 | 235 | 0.58 | 2.4681 | 1.4 | 0.5 | 2.8
Leguer à Ploubezre | 22 | EPA pied | 1 | 230 |  | 315 | 0.9 | 2.8571 | 2.34 | 1.88 |  | 2018-09-25 | 210 | 11.3 | 212 | 0.8 | 3.7736 | 1.5 | 0.8 | 1.875
Lié à la Prenessaye | 22 | EPA pied | 1 | 250 | 14.3 | 450 | 1.4 | 3.1111 | 3.4 | 2.55
Aulne à Locmaria Berrien | 29 | EPA pied | 1 | 150 | 13 | 450 | 1.15 | 2.5556 | 3.4 | 1.06 |  | 2018-10-02 | 170 | 10.1 | 330 | 0.6 | 1.8182 | 3.7 | 1.4 | 2.6429
Elorn à Commana | 29 | Inv | 1 | 60 | 12.6 | 450 | 0.75 | 1.6667 | 5.2 | 2.12 | trop fort | 2018-10-02 | 60 | 10.8 | 320 | 0.4 | 1.25 | 3.4 | 2.3 | 1.4783 | 325 | 1.5 | 2.8 | 0.9 | Cran haut trop fort
Isole à Saint Thurien | 29 | EPA pied | 1 | 160 | 15.5 | 450 | 0.6 | 1.3333 | 4.7 | 2.6 |  | 2018-10-05 | 180 | 10.8 | 450 | 0.4 | 0.88889 | 5 | 2.35 | 2.1277 | 300 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | Cran haut trop fort 300V 1,3 kVA
Pont l'abbé à Peumerit | 29 | Inv | 2 | 230 | 14.3 |  |  | #DIV/0! | 4.1 | 1.5 |  | 2018-10-04 | 240 | 12.4 | 325 | 0.8 | 2.4615 | 5 | 3.6 | 1.3889
Kerambellec à Brasparts | 29 | Inv | 1 | 140 | 11.6 | 320 | 0.5 | 1.5625 | 2.3 | 0.9 |  | 2018-10-03 | 220 | 12.6 | 310 | 0.7 | 2.2581 | 4.6 | 0.95 | 4.8421
Jet à Elliant | 29 | Inv | 2 | 180 | 15.6 | 450 | 1.05 | 2.3333 | 3.53 | 2.05 |  | 2018-10-04 | 160 | 12.8 | 375 | 0.8 | 2.1333 | 7.27 | 2.4 | 3.0292 |  |  |  |  | trop faible, réglage monté à 450V 1,25 kVA
Garvan à Dineault | 29 | Inv | 1 | 210 | 15 | 320 | 0.7 | 2.1875 | 3.3 | 2.2 | trop fort | 2018-10-03 | 240 | 13.4 | 320 | 0.75 | 2.3438 | 3 | 1.6 | 1.875 | 226 | 0.7 | 1.8 | 0.9 | Cran haut: 312 V 1,25 KvA bien encaissé par poissons
Aven à Melgven | 29 | Inv | 2 | 200 | 15.7 | 316 | 0.6 | 1.8987 | 2.2 | 1.5 |  | 2018-10-01 | 230 | 14.8 | 470 | 1.25 | 2.6596 | 9.6 | 4.9 | 1.9592
Couesnon à Romazy | 35 | EPA pied | 1 |  |  | 326 | 0.93 | 2.8528 | 2.3 | 1 |  | 2018-09-04 | 370 | 17.4 | 320 | 1.16 | 3.625 | 2.8 | 1.65 | 1.697 | 300 | 0.5 |  |  | Cran bas, trop faible = 300V/ 0,5 kvA -4,9 ok pour les poissons
Vilaine à Langon | 35 | EPA bateau | 1 | 430 | 24 | 220 | 2.1 | 9.5455 |  | 0.6
Vilaine à Guichen | 35 | EPA bateau | 1 | 500 | 19.2 | 223 | 2.7 | 12.1076 | 5.7 | 2.7
Semnon à Plechatel | 35 | EPA pied | 1 |  |  | 325 | 2.12 | 6.5231 | 5.2 | 2.1
Gesvres à Treillères | 44 | Inv | 2 | 270 | 16.3 | 225 | 0.99 | 4.4 | 4.4 | 2.8
Erdre à Nort | 44 | Inv | 1 | 420 | 19.5 | 320 | 1.58 | 4.9375 | 4.66 | 2.8
Loire à Gennes | 49 | EPA bateau | 1 | 380 | 16.4 | 315 | 2.8 | 8.8889 | 1.3 | 1.03
Loire à Montjean | 49 | EPA bateau | 1 | 410 | 15.7 | 300 | 2.2 | 7.3333 |  | 0.3
Erve à Chammes | 53 | Inv | 2 | 450 | 13.7 | 316 | 2 | 6.3291 | 2.6 | 0.8 |  | 2018-09-18 | 410 | 16 | 310 | 2 | 6.4516 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |  |  |  |  | Réglage à priori trop faible
Vaudelle à Saint Germain de Coulamer | 53 | Inv | 2 | 210 | 15.3 | 310 | 1 | 3.2258 | 3.4 | 1.4 |  | 2018-09-18 | 210 | 17.4 | 320 | 0.69 | 2.1562 | 4.3 | 2.1 | 2.0476 |  |  |  |  | Bien encaissé par les poissons
Mayenne à Saint Sulpice | 53 | EPA bateau | 1 | 340 |  | 306 | 2.6 | 8.4967 |  |  |  | 2018-09-06 | 260 | 20.1 | 308 | 2.85 | 9.2532 | 3.2 | 1.2 | 2.6667 | 332 | 0.5 | 2.1 | 1.8 | Cran haut mis ensuite : 450V 0,9 KvA - 2,5 bien encaissé par les poissons
Sedon à Guegon | 56 | Inv | 2 | 250 | 11.6 | 320 | 1.3 | 4.0625 | 2 | 1.12 |  | 2018-09-14 | 260 | 13.2 | 312 | 1.25 | 4.0064 | 3.1 | 1.4 | 2.2143 |  |  |  |  | cran bas 220V 1,05 kvA trop faible
Inam à Lanvenegen | 56 | EPA pied | 1 | 180 | 15.1 | 318 | 0.58 | 1.8239 | 0.4 | 0.2 |  | 2018-09-11 | 180 | 15 | 285 | 0.35 | 1.2281 | 2.85 | 1.2 | 2.375 | 313 | 0.65 | 2.8 | 1.7 | Cran bas : 220 V 0,7 KvA baisse car le premier réglage à 1,7 mal encaissé par les poissons
Rau du moulin du duc à Langonnet | 56 | Inv | 1 | 150 | 13.8 | 318 | 0.31 | 0.97484 | 4.8 | 2.5 |  | 2018-09-12 | 160 | 15.2 | 320 | 0.1 | 0.3125 | 2.45 | 1.5 | 1.6333
Aer à Le Croisty | 56 | Inv | 2 | 150 | 12.5 | 450 | 0.86 | 1.9111 | 5 | 2.95 |  | 2018-09-12 | 150 | 15.2 | 450 | 0.9 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.8 |  |  |  |  | réglage ok
Pont du roch' à Nostang | 56 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  |  | 2018-09-13 | 260 | 16.5 | 220 | 0.7 | 3.1818 | 2.1 | 1.2 | 1.75
Sarre à Melrand | 56 | Inv | 2 | 180 | 16.8 | 320 | 0.76 | 2.375 |  |  |  | 2018-09-10 | 170 | 17 | 230 | 0.43 | 1.8696 | 3.26 | 1.7 | 1.9176 |  |  |  |  | Bien encaissé par les poissons
Marzan à Marzan | 56 | Inv | 1 | 240 | 13.7 | 316 | 0.48 | 1.519 | 5 | 1.2 |  | 2018-09-13 | 270 | 17.1 | 320 | 0.4 | 1.25 | 8.2 | 3.15 | 2.6032 |  |  | 1.7 | 1.08 | rmq v et kva cran haut
Ellé à Le Faouët | 56 | EPA pied | 1 | 280 | 16.2 |  |  | #DIV/0! | 3.1 | 2 |  | 2018-09-11 | 280 | 17.6 | 225 | 0.56 | 2.4889 | 3.02 | 1.75 | 1.7257 |  |  |  |  | anomalie premier test : 4,48 avec 1 épuisette/ 0,48 avec 2 épuisettes
Palais à joué en Charnie | 72 | Inv | 1 | 470 | 17.5 | 315 | 1.5 | 4.7619 | 2.7 | 1.29 |  | 2018-08-29 | 440 | 16.8 | 222 | 0.84 | 3.7838 | 3.54 | 1.55 | 2.2839
Merdereau à Saint paul le Gaultier | 72 | Inv | 2 | 280 | 16.8 | 320 | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.95 |  | 2018-09-29 | 260 | 17.1 | 210 | 1.2 | 5.7143 | 3.95 | 1.7 | 2.3235 |  |  |  |  | Réglage peut-être trop faible ?
Neufchatel à neufchatel en Saosnois | 72 | Inv | 1 | 70 | 18 | 335 | 0.3 | 0.89552 |  |  |  | 2018-08-28 | 70 | 17.5 | 325 | 0.3 | 0.92308 | 1.84 | 1 | 1.84 |  |  |  |  | cran bas: 223V 0,95kVA
Sarthe à Saint Aubin du locquenay | 72 | EPA pied | 1 | 450 | 21.1 | 320 | 1.36 | 4.25 | 2.5 | 1.36 |  | 2018-08-28 | 490 | 19.1 | 224 | 1.01 | 4.5089 | 3.5 | 1.57 | 2.2293
Sarthe à Dureil | 72 | EPA bateau | 1 | 630 | 21 | 218 | 2.65 | 12.156 |  |  |  | 2018-08-30 | 650 | 21.8 | 224 | 2.8 | 12.5 | 3.85 | 0.97 | 3.9691 |  |  |  |  | Le cran au dessus disjoncte/ cran dessous 228V 1,65 kVa / Essai échantillonnage cran cran bas = pas de différences flagrantes (même essai et même résultat sur la cher à pierric)
Sèvre Nantaise à Saint Malo du Bois | 85 | EPA bateau | 1 | [8 empty] | 2018-09-07 | 260 | 18.8 | 327 | 1.8 | 5.5046 | 3.04 | 1.75 | 1.7371
[13 empty] | Conductivité | Temp | Voltage | Puissance | Intensité | DDP 1 m | DDP 1,5 m | Rapport 1/1,5
[13 empty] | 3.6 | 10.6 | 4.78 | 1.35 | 1.1297 | 2.2 | 1.5 | 1.4667
[13 empty] | 4.2 | 11 | 4.7 | 2.9 | 2.4681 | 1.4 | 0.5 | 2.8
[13 empty] | 4.2 | 11.3 | 4.24 | 4 | 3.7736 | 1.5 | 0.8 | 1.875
[13 empty] | 3.4 | 10.1 | 6.6 | 3 | 1.8182 | 3.7 | 1.4 | 2.6429
[13 empty] | 1.2 | 10.8 | 6.4 | 2 | 1.25 | 3.4 | 2.3 | 1.4783
[13 empty] | 3.6 | 10.8 | 9 | 2 | 0.88889 | 5 | 2.35 | 2.1277
[13 empty] | 4.8 | 12.4 | 6.5 | 4 | 2.4615 | 5 | 3.6 | 1.3889
[13 empty] | 4.4 | 12.6 | 6.2 | 3.5 | 2.2581 | 4.6 | 0.95 | 4.8421
[13 empty] | 3.2 | 12.8 | 7.5 | 4 | 2.1333 | 7.27 | 2.4 | 3.0292
[13 empty] | 4.8 | 13.4 | 6.4 | 3.75 | 2.3438 | 3 | 1.6 | 1.875
[13 empty] | 4.6 | 14.8 | 9.4 | 6.25 | 2.6596 | 9.6 | 4.9 | 1.9592
[13 empty] | 7.4 | 17.4 | 6.4 | 5.8 | 3.625 | 2.8 | 1.65 | 1.697
[13 empty] | 8.2 | 16 | 6.2 | 10 | 6.4516 | 1.2 | 0.8 | 1.5
[13 empty] | 4.2 | 17.4 | 6.4 | 3.45 | 2.1562 | 4.3 | 2.1 | 2.0476
[13 empty] | 5.2 | 20.1 | 6.16 | 14.25 | 9.2532 | 3.2 | 1.2 | 2.6667
[13 empty] | 5.2 | 13.2 | 6.24 | 6.25 | 4.0064 | 3.1 | 1.4 | 2.2143
[13 empty] | 3.6 | 15 | 5.7 | 1.75 | 1.2281 | 2.85 | 1.2 | 2.375
[13 empty] | 3.2 | 15.2 | 6.4 | 0.5 | 0.3125 | 2.45 | 1.5 | 1.6333
[13 empty] | 3 | 15.2 | 9 | 4.5 | 2 | 4.5 | 2.5 | 1.8
[13 empty] | 5.2 | 16.5 | 4.4 | 3.5 | 3.1818 | 2.1 | 1.2 | 1.75
[13 empty] | 3.4 | 17 | 4.6 | 2.15 | 1.8696 | 3.26 | 1.7 | 1.9176
[13 empty] | 5.4 | 17.1 | 6.4 | 2 | 1.25 | 8.2 | 3.15 | 2.6032
[13 empty] | 5.6 | 17.6 | 4.5 | 2.8 | 2.4889 | 3.02 | 1.75 | 1.7257
[13 empty] | 8.8 | 16.8 | 4.44 | 4.2 | 3.7838 | 3.54 | 1.55 | 2.2839
[13 empty] | 5.2 | 17.1 | 4.2 | 6 | 5.7143 | 3.95 | 1.7 | 2.3235
[13 empty] | 1.4 | 17.5 | 6.5 | 1.5 | 0.92308 | 1.84 | 1 | 1.84
[13 empty] | 9.8 | 19.1 | 4.48 | 5.05 | 4.5089 | 3.5 | 1.57 | 2.2293
[13 empty] | 13 | 21.8 | 4.48 | 14 | 12.5 | 3.85 | 0.97 | 3.9691
[13 empty] | 5.2 | 18.8 | 6.54 | 9 | 5.5046 | 3.04 | 1.75 | 1.7371
Une certaine relation entre conductivité et puissance
Voltage semble être inverse à la puissance et conductivité
Corrélation inverse entre intensité et 1m 1,5m
[12 empty] | Conductivité 2018 | Voltage 2018 | kVA 2018 | Conductivité 2017 | Voltage 2017 | kVA 2017 | Conductivité 2016 | Voltage 2016 | kVA 2016 | [5 empty] | V18 | V17 | V16
Aulne à Locmaria Berrien | [11 empty] | 170 | 330 | 0.6 | 130 | 445 | 1.9 | 160 | 300 | 0.4 |  |  |  |  | Aulne à Locmaria Berrien | 330 | 445 | 300
Milin Prat à Loguivy Plougras | [11 empty] | 180 | 239 | 0.27 | 90 | 220 | 0.3 | 170 | 300 | 0.5 |  |  |  |  | Milin Prat à Loguivy Plougras | 239 | 220 | 300
Elorn à Commana | [11 empty] | 60 | 320 | 0.4 | 60 | 210 | 0.35 | 30 | 330 | 0.3 |  |  |  |  | Elorn à Commana | 320 | 210 | 330
Isole à Saint Thurien | [11 empty] | 180 | 450 | 0.4 | 170 | 440 | 0.6 | 210 | 460 | 0.5 |  |  |  |  | Isole à Saint Thurien | 450 | 440 | 460
Trieux à Plesidy | [11 empty] | 210 | 235 | 0.58 | 220 | 300 | 0.8 | 220 | 460 | 1.7 |  |  |  |  | Trieux à Plesidy | 235 | 300 | 460
Leguer à Ploubezre | [11 empty] | 210 | 212 | 0.8 | 110 | 340 | 0.9 | 250 | 315 | 0.9 |  |  |  |  | Leguer à Ploubezre | 212 | 340 | 315
Pont l'abbé à Peumerit | [11 empty] | 240 | 325 | 0.8 | 230 | 310 | 0.9 | 230 | 460 | 1.3 |  |  |  |  | Pont l'abbé à Peumerit | 325 | 310 | 460
Kerambellec à Brasparts | [11 empty] | 220 | 310 | 0.7 | 140 | 290 | 0.5 | 190 | 280 | 0.45 |  |  |  |  | Kerambellec à Brasparts | 310 | 290 | 280
Jet à Elliant | [11 empty] | 160 | 375 | 0.8 | 170 | 310 | 0.4 | 170 | 330 | 0.4 |  |  |  |  | Jet à Elliant | 375 | 310 | 330
Sedon à Guegon | [11 empty] | 260 | 312 | 1.25 | 250 | 218 | 0.5 | 250 | 320 | 1.03 |  |  |  |  | Sedon à Guegon | 312 | 218 | 320
Garvan à Dineault | [11 empty] | 240 | 320 | 0.75 | 200 | 300 | 0.9 | 180 | 235 | 0.4 |  |  |  |  | Garvan à Dineault | 320 | 300 | 235
Inam à Lanvenegen | [11 empty] | 180 | 285 | 0.35 | 230 | 150 | 0.2 |  | 320 | 0.52 |  |  |  |  | Inam à Lanvenegen | 285 | 150 | 320
Rau du moulin du duc à Langonnet | [11 empty] | 160 | 320 | 0.1 | 170 | 220 | 0.1 | 160 | 400 | 0.3 |  |  |  |  | Rau du moulin du duc à Langonnet | 320 | 220 | 400
Aer à Le Croisty | [11 empty] | 150 | 450 | 0.9 | 150 | 308 | 0.4 | 140 | 450 | 0.75 |  |  |  |  | Aer à Le Croisty | 450 | 308 | 450
Erve à Chammes | [11 empty] | 410 | 310 | 2 | 220 | 310 | 1.5 | 420 | 220 | 1.3 |  |  |  |  | Erve à Chammes | 310 | 310 | 220
Palais à joué en Charnie | [11 empty] | 440 | 222 | 0.84 | 470 | 230 | 0.8 | 380 | 320 | 1.6 |  |  |  |  | Palais à joué en Charnie | 222 | 230 | 320
Sarre à Melrand | [11 empty] | 170 | 230 | 0.43 | 180 | 308 | 0.6 | 180 | 460 | 1.2 |  |  |  |  | Sarre à Melrand | 230 | 308 | 460
Merdereau à Saint paul le Gaultier | [11 empty] | 260 | 210 | 1.2 | 290 | 230 | 0.35 | 280 | 350 | 1.2 |  |  |  |  | Merdereau à Saint paul le Gaultier | 210 | 230 | 350
Marzan à Marzan | [11 empty] | 270 | 320 | 0.4 | 250 | 220 | 0.3 | 240 | 320 | 0.35 |  |  |  |  | Marzan à Marzan | 320 | 220 | 320
Vaudelle à Saint Germain de Coulamer | [11 empty] | 210 | 320 | 0.69 | 180 | 315 | 1.1 | 210 | 300 | 1.2 |  |  |  |  | Vaudelle à Saint Germain de Coulamer | 320 | 315 | 300
Neufchatel à neufchatel en Saosnois | [11 empty] | 70 | 325 | 0.3 | 70 | 325 | 0.3 | 60 | 335 | 0.2 |  |  |  |  | Neufchatel à neufchatel en Saosnois | 325 | 325 | 335
Ellé à Le Faouët | [11 empty] | 280 | 225 | 0.56 | 390 | 300 | 0.9 | 420 | 325 | 0.9 |  |  |  |  | Ellé à Le Faouët | 225 | 300 | 325
Sèvre Nantaise à Saint Malo du Bois | [11 empty] | 260 | 327 | 1.8 | 750 | 320 | 1.9 | [7 empty] | Sèvre Nantaise à Saint Malo du Bois | 327 | 320
Mayenne à Saint Sulpice | [11 empty] | 260 | 308 | 2.85 | 350 | 224 | 1.3 | 380 | 310 | 2.9 |  |  |  |  | Mayenne à Saint Sulpice | 308 | 224 | 310
Sarthe à Dureil | [11 empty] | 650 | 224 | 2.8 | 330 | 220 | 3 | [7 empty] | Sarthe à Dureil | 224 | 220
[12 empty] | Conductivité | Voltage réglé | Puissance réglée | Intensité | Nombre anodes | Intensité/ Anode
Rau du moulin du duc à Langonnet | [11 empty] | 160 | 320 | 0.1 | 0.3125 | 1 | 0.3125
Isole à Saint Thurien | [11 empty] | 180 | 450 | 0.4 | 0.88889 | 1 | 0.88889
Neufchatel à neufchatel en Saosnois | [11 empty] | 70 | 325 | 0.3 | 0.92308 | 1 | 0.92308
Milin Prat à Loguivy Plougras | [11 empty] | 180 | 239 | 0.27 | 1.1297 | 1 | 1.1297
Inam à Lanvenegen | [11 empty] | 180 | 285 | 0.35 | 1.2281 | 1 | 1.2281
Elorn à Commana | [11 empty] | 60 | 320 | 0.4 | 1.25 | 1 | 1.25
Marzan à Marzan | [11 empty] | 270 | 320 | 0.4 | 1.25 | 1 | 1.25
Aulne à Locmaria Berrien | [11 empty] | 170 | 330 | 0.6 | 1.8182 | 1 | 1.8182
Sarre à Melrand | [11 empty] | 170 | 230 | 0.43 | 1.8696 | 2 | 0.93478
Aer à Le Croisty | [11 empty] | 150 | 450 | 0.9 | 2 | 2 | 1
Jet à Elliant | [11 empty] | 160 | 375 | 0.8 | 2.1333 | 2 | 1.0667
Vaudelle à Saint Germain de Coulamer | [11 empty] | 210 | 320 | 0.69 | 2.1562 | 2 | 1.0781
Kerambellec à Brasparts | [11 empty] | 220 | 310 | 0.7 | 2.2581 | 1 | 2.2581
Garvan à Dineault | [11 empty] | 240 | 320 | 0.75 | 2.3438 | 1 | 2.3438
Pont l'abbé à Peumerit | [11 empty] | 240 | 325 | 0.8 | 2.4615 | 2 | 1.2308
Ellé à Le Faouët | [11 empty] | 280 | 225 | 0.56 | 2.4889 | 1 | 2.4889
Aven à Melgven | [11 empty] | 230 | 470 | 1.25 | 2.6596 | 2 | 1.3298
Pont du roch' à Nostang | [11 empty] | 260 | 220 | 0.7 | 3.1818 | 1 | 3.1818
Couesnon à Romazy | [11 empty] | 370 | 320 | 1.16 | 3.625 | 1 | 3.625
Palais à joué en Charnie | [11 empty] | 440 | 222 | 0.84 | 3.7838 | 2 | 1.8919
Sedon à Guegon | [11 empty] | 260 | 312 | 1.25 | 4.0064 | 2 | 2.0032
Sarthe à Saint Aubin du locquenay | [11 empty] | 490 | 224 | 1.01 | 4.5089 | 1 | 4.5089
Sèvre Nantaise à Saint Malo du Bois | [11 empty] | 260 | 327 | 1.8 | 5.5046 | 1 | 5.5046
Merdereau à Saint paul le Gaultier | [11 empty] | 260 | 210 | 1.2 | 5.7143 | 2 | 2.8571
Erve à Chammes | [11 empty] | 410 | 310 | 2 | 6.4516 | 2 | 3.2258
Mayenne à Saint Sulpice | [11 empty] | 260 | 308 | 2.85 | 9.2532 | 1 | 9.2532
Sarthe à Dureil | [11 empty] | 650 | 224 | 2.8 | 12.5 | 1 | 12.5

## 2018 vs 2019
|  | Conductivité 2019 | Temp 2019 | Voltage 2019 | Puissance 2019 | Intensité 2019 | Penny à 1 m 2019 | Penny à 1,5m 2019 |  |  | Conductivité 2018 | Temp 2018 | Voltage 2018 | Puissance 2018 | Intensité 2018 | Penny à 1 m 2018 | Penny à 1,5m 2018
Isole à Saint Thurien | 29 | 160 |  | 450 | 0.6 | 1.3333 | 4.7 | 2.6 |  | 2018-10-05 | 180 | 10.8 | 450 | 0.4 | 0.88889 | 5 | 2.35
Kerambellec à Brasparts | 29 | 140 |  | 320 | 0.5 | 1.5625 | 2.3 | 0.9 |  | 2018-10-03 | 220 | 12.6 | 310 | 0.7 | 2.2581 | 4.6 | 0.95
Erve à Chammes | 53 | 450 |  | 316 | 2 | 6.3291 | 2.6 | 0.8 |  | 2018-09-18 | 410 | 16 | 310 | 2 | 6.4516 | 1.2 | 0.8
Vaudelle à Saint Germain de Coulamer | 53 | 210 |  | 310 | 1 | 3.2258 | 3.4 | 1.4 |  | 2018-09-18 | 210 | 17.4 | 320 | 0.69 | 2.1562 | 4.3 | 2.1
Sedon à Guegon | 56 | 250 |  | 320 | 1.3 | 4.0625 | 2 | 1.12 |  | 2018-09-14 | 260 | 13.2 | 312 | 1.25 | 4.0064 | 3.1 | 1.4
Aer à Le Croisty | 56 | 150 |  | 450 | 0.86 | 1.9111 | 5 | 2.95 |  | 2018-09-12 | 150 | 15.2 | 450 | 0.9 | 2 | 4.5 | 2.5
Ellé à Le Faouët | 56 | 280 |  |  |  | #DIV/0! | 3.1 | 2 |  | 2018-09-11 | 280 | 17.6 | 225 | 0.56 | 2.4889 | 3.02 | 1.75
Similaire à 1,5m réglage différent
Trieux à Plesidy | 22 | 220 |  | 310 | 0.8 | 2.5806 | 1.6 | 0.8 | trop faible | 2018-09-26 | 210 | 11 | 235 | 0.58 | 2.4681 | 1.4 | 0.5
Aulne à Locmaria Berrien | 29 | 150 |  | 450 | 1.15 | 2.5556 | 3.4 | 1.06 |  | 2018-10-02 | 170 | 10.1 | 330 | 0.6 | 1.8182 | 3.7 | 1.4
Elorn à Commana | 29 | 60 |  | 450 | 0.75 | 1.6667 | 5.2 | 2.12 | trop fort | 2018-10-02 | 60 | 10.8 | 320 | 0.4 | 1.25 | 3.4 | 2.3
Jet à Elliant | 29 | 180 |  | 450 | 1.05 | 2.3333 | 3.53 | 2.05 |  | 2018-10-04 | 160 | 12.8 | 375 | 0.8 | 2.1333 | 7.27 | 2.4
Palais à joué en Charnie | 72 | 470 |  | 315 | 1.5 | 4.7619 | 2.7 | 1.29 |  | 2018-08-29 | 440 | 16.8 | 222 | 0.84 | 3.7838 | 3.54 | 1.55
Sarthe à Saint Aubin du locquenay | 72 | 450 |  | 320 | 1.36 | 4.25 | 2.5 | 1.36 |  | 2018-08-28 | 490 | 19.1 | 224 | 1.01 | 4.5089 | 3.5 | 1.57
différent à 1,5m réglage différent
Aven à Melgven | 29 | 200 |  | 316 | 0.6 | 1.8987 | 2.2 | 1.5 |  | 2018-10-01 | 230 | 14.8 | 470 | 1.25 | 2.6596 | 9.6 | 4.9
Merdereau à Saint paul le Gaultier | 72 | 280 |  | 320 | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.95 |  | 2018-09-29 | 260 | 17.1 | 210 | 1.2 | 5.7143 | 3.95 | 1.7
Leguer à Ploubezre | 22 | 230 |  | 315 | 0.9 | 2.8571 | 2.34 | 1.88 |  | 2018-09-25 | 210 | 11.3 | 212 | 0.8 | 3.7736 | 1.5 | 0.8
différent à 1,5m réglage similaire
Couesnon à Romazy | 35 |  |  | 326 | 0.93 | 2.8528 | 2.3 | 1 |  | 2018-09-04 | 370 | 17.4 | 320 | 1.16 | 3.625 | 2.8 | 1.65
Inam à Lanvenegen | 56 | 180 |  | 318 | 0.58 | 1.8239 | 0.4 | 0.2 |  | 2018-09-11 | 180 | 15 | 285 | 0.35 | 1.2281 | 2.85 | 1.2
Rau du moulin du duc à Langonnet | 56 | 150 |  | 318 | 0.31 | 0.97484 | 4.8 | 2.5 |  | 2018-09-12 | 160 | 15.2 | 320 | 0.1 | 0.3125 | 2.45 | 1.5
Marzan à Marzan | 56 | 240 |  | 316 | 0.48 | 1.519 | 5 | 1.2 |  | 2018-09-13 | 270 | 17.1 | 320 | 0.4 | 1.25 | 8.2 | 3.15
Garvan à Dineault | 29 |  |  | 320 | 0.7 | 2.1875 | 3.3 | 2.2 | trop fort | 2018-10-03 | 240 | 13.4 | 320 | 0.75 | 2.3438 | 3 | 1.6
Pont l'abbé à Peumerit | 29 | 230 |  |  |  | #DIV/0! | 4.1 | 1.5 |  | 2018-10-04 | 240 | 12.4 | 325 | 0.8 | 2.4615 | 5 | 3.6

## Hors années
|  |  | Conductivité | Temp | Voltage | Puissance | Intensité | Penny à 1 m | Penny à 1,5m
2018 | Milin Prat à Loguivy Plougras | 22 | 150 |  | 323 | 0.55 | 1.7028
2018 | Trieux à Plesidy | 22 | 220 |  | 310 | 0.8 | 2.5806 | 1.6 | 0.8
2018 | Leguer à Ploubezre | 22 | 230 |  | 315 | 0.9 | 2.8571 | 2.34 | 1.88
2018 | Lié à la Prenessaye | 22 | 250 |  | 450 | 1.4 | 3.1111 | 3.4 | 2.55
2018 | Aulne à Locmaria Berrien | 29 | 150 |  | 450 | 1.15 | 2.5556 | 3.4 | 1.06
2018 | Elorn à Commana | 29 | 60 |  | 450 | 0.75 | 1.6667 | 5.2 | 2.12
2018 | Isole à Saint Thurien | 29 | 160 |  | 450 | 0.6 | 1.3333 | 4.7 | 2.6
2018 | Pont l'abbé à Peumerit | 29 | 230 |  |  |  | #DIV/0! | 4.1 | 1.5
2018 | Kerambellec à Brasparts | 29 | 140 |  | 320 | 0.5 | 1.5625 | 2.3 | 0.9
2018 | Jet à Elliant | 29 | 180 |  | 450 | 1.05 | 2.3333 | 3.53 | 2.05
2018 | Garvan à Dineault | 29 |  |  | 320 | 0.7 | 2.1875 | 3.3 | 2.2
2018 | Aven à Melgven | 29 | 200 |  | 316 | 0.6 | 1.8987 | 2.2 | 1.5
2018 | Couesnon à Romazy | 35 |  |  | 326 | 0.93 | 2.8528 | 2.3 | 1
2018 | Vilaine à Langon | 35 | 430 |  | 220 | 2.1 | 9.5455 |  | 0.6
2018 | Vilaine à Guichen |  | 500 |  | 223 | 2.7 | 12.1076 | 5.7 | 2.7
2018 | Semnon à Plechatel |  |  |  | 325 | 2.12 | 6.5231 | 5.2 | 2.1
2018 | Gesvres à Treillères |  | 270 |  | 225 | 0.99 | 4.4 | 4.4 | 2.8
2018 | Erdre à Nort |  | 420 |  | 320 | 1.58 | 4.9375 | 4.66 | 2.8
2018 | Loire à Gennes |  | 380 |  | 315 | 2.8 | 8.8889 | 1.3 | 1.03
2018 | Loire à Montjean |  | 410 |  | 300 | 2.2 | 7.3333 |  | 0.3
2018 | Erve à Chammes | 53 | 450 |  | 316 | 2 | 6.3291 | 2.6 | 0.8
2018 | Vaudelle à Saint Germain de Coulamer | 53 | 210 |  | 310 | 1 | 3.2258 | 3.4 | 1.4
2018 | Mayenne à Saint Sulpice | 53 | 340 |  | 306 | 2.6 | 8.4967
2018 | Sedon à Guegon | 56 | 250 |  | 320 | 1.3 | 4.0625 | 2 | 1.12
2018 | Inam à Lanvenegen | 56 | 180 |  | 318 | 0.58 | 1.8239 | 0.4 | 0.2
2018 | Rau du moulin du duc à Langonnet | 56 | 150 |  | 318 | 0.31 | 0.97484 | 4.8 | 2.5
2018 | Aer à Le Croisty | 56 | 150 |  | 450 | 0.86 | 1.9111 | 5 | 2.95
2018 | Pont du roch' à Nostang | 56 |  |  |  |  | #DIV/0!
2018 | Sarre à Melrand | 56 | 180 |  | 320 | 0.76 | 2.375
2018 | Marzan à Marzan | 56 | 240 |  | 316 | 0.48 | 1.519 | 5 | 1.2
2018 | Ellé à Le Faouët | 56 | 280 |  |  |  | #DIV/0! | 3.1 | 2
2018 | Palais à joué en Charnie | 72 | 470 |  | 315 | 1.5 | 4.7619 | 2.7 | 1.29
2018 | Merdereau à Saint paul le Gaultier | 72 | 280 |  | 320 | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.95
2018 | Neufchatel à neufchatel en Saosnois | 72 | 70 |  | 335 | 0.3 | 0.89552
2018 | Sarthe à Saint Aubin du locquenay | 72 | 450 |  | 320 | 1.36 | 4.25 | 2.5 | 1.36
2018 | Sarthe à Dureil | 72 | 630 |  | 218 | 2.65 | 12.156
2018 | Sèvre Nantaise à Saint Malo du Bois | 85
2019 | Milin Prat à Loguivy Plougras |  | 180 | 10.6 | 239 | 0.27 | 1.1297 | 2.2 | 1.5
2019 | Trieux à Plesidy |  | 210 | 11 | 235 | 0.58 | 2.4681 | 1.4 | 0.5
2019 | Leguer à Ploubezre |  | 210 | 11.3 | 212 | 0.8 | 3.7736 | 1.5 | 0.8
2019 | Lié à la Prenessaye
2019 | Aulne à Locmaria Berrien |  | 170 | 10.1 | 330 | 0.6 | 1.8182 | 3.7 | 1.4
2019 | Elorn à Commana |  | 60 | 10.8 | 320 | 0.4 | 1.25 | 3.4 | 2.3
2019 | Isole à Saint Thurien |  | 180 | 10.8 | 450 | 0.4 | 0.88889 | 5 | 2.35
2019 | Pont l'abbé à Peumerit |  | 240 | 12.4 | 325 | 0.8 | 2.4615 | 5 | 3.6
2019 | Kerambellec à Brasparts |  | 220 | 12.6 | 310 | 0.7 | 2.2581 | 4.6 | 0.95
2019 | Jet à Elliant |  | 160 | 12.8 | 375 | 0.8 | 2.1333 | 7.27 | 2.4
2019 | Garvan à Dineault |  | 240 | 13.4 | 320 | 0.75 | 2.3438 | 3 | 1.6
2019 | Aven à Melgven |  | 230 | 14.8 | 470 | 1.25 | 2.6596 | 9.6 | 4.9
2019 | Couesnon à Romazy |  | 370 | 17.4 | 320 | 1.16 | 3.625 | 2.8 | 1.65
2019 | Vilaine à Langon
2019 | Vilaine à Guichen
2019 | Semnon à Plechatel
2019 | Gesvres à Treillères
2019 | Erdre à Nort
2019 | Loire à Gennes
2019 | Loire à Montjean
2019 | Erve à Chammes |  | 410 | 16 | 310 | 2 | 6.4516 | 1.2 | 0.8
2019 | Vaudelle à Saint Germain de Coulamer |  | 210 | 17.4 | 320 | 0.69 | 2.1562 | 4.3 | 2.1
2019 | Mayenne à Saint Sulpice |  | 260 | 20.1 | 308 | 2.85 | 9.2532 | 3.2 | 1.2
2019 | Sedon à Guegon |  | 260 | 13.2 | 312 | 1.25 | 4.0064 | 3.1 | 1.4
2019 | Inam à Lanvenegen |  | 180 | 15 | 285 | 0.35 | 1.2281 | 2.85 | 1.2
2019 | Rau du moulin du duc à Langonnet |  | 160 | 15.2 | 320 | 0.1 | 0.3125 | 2.45 | 1.5
2019 | Aer à Le Croisty |  | 150 | 15.2 | 450 | 0.9 | 2 | 4.5 | 2.5
2019 | Pont du roch' à Nostang |  | 260 | 16.5 | 220 | 0.7 | 3.1818 | 2.1 | 1.2
2019 | Sarre à Melrand |  | 170 | 17 | 230 | 0.43 | 1.8696 | 3.26 | 1.7
2019 | Marzan à Marzan |  | 270 | 17.1 | 320 | 0.4 | 1.25 | 8.2 | 3.15
2019 | Ellé à Le Faouët |  | 280 | 17.6 | 225 | 0.56 | 2.4889 | 3.02 | 1.75
2019 | Palais à joué en Charnie |  | 440 | 16.8 | 222 | 0.84 | 3.7838 | 3.54 | 1.55
2019 | Merdereau à Saint paul le Gaultier |  | 260 | 17.1 | 210 | 1.2 | 5.7143 | 3.95 | 1.7
2019 | Neufchatel à neufchatel en Saosnois |  | 70 | 17.5 | 325 | 0.3 | 0.92308 | 1.84 | 1
2019 | Sarthe à Saint Aubin du locquenay |  | 490 | 19.1 | 224 | 1.01 | 4.5089 | 3.5 | 1.57
2019 | Sarthe à Dureil |  | 650 | 21.8 | 224 | 2.8 | 12.5 | 3.85 | 0.97
2019 | Sèvre Nantaise à Saint Malo du Bois |  | 260 | 18.8 | 327 | 1.8 | 5.5046 | 3.04 | 1.75

## Par ordre à 1,5
2018 | Inam à Lanvenegen | 56 | 180 |  | 318 | 0.58 | 1.8239 | 0.4 | 0.2
2018 | Loire à Montjean |  | 410 |  | 300 | 2.2 | 7.3333 |  | 0.3
2019 | Trieux à Plesidy |  | 210 | 11 | 235 | 0.58 | 2.4681 | 1.4 | 0.5
2018 | Vilaine à Langon | 35 | 430 |  | 220 | 2.1 | 9.5455 |  | 0.6
2018 | Trieux à Plesidy | 22 | 220 |  | 310 | 0.8 | 2.5806 | 1.6 | 0.8
2018 | Erve à Chammes | 53 | 450 |  | 316 | 2 | 6.3291 | 2.6 | 0.8
2019 | Leguer à Ploubezre |  | 210 | 11.3 | 212 | 0.8 | 3.7736 | 1.5 | 0.8
2019 | Erve à Chammes |  | 410 | 16 | 310 | 2 | 6.4516 | 1.2 | 0.8
2018 | Kerambellec à Brasparts | 29 | 140 |  | 320 | 0.5 | 1.5625 | 2.3 | 0.9
2018 | Merdereau à Saint paul le Gaultier | 72 | 280 |  | 320 | 0.8 | 2.5 | 2 | 0.95
2019 | Kerambellec à Brasparts |  | 220 | 12.6 | 310 | 0.7 | 2.2581 | 4.6 | 0.95
2019 | Sarthe à Dureil |  | 650 | 21.8 | 224 | 2.8 | 12.5 | 3.85 | 0.97
|  |  | Conductivité | Temp | Voltage | Puissance | Intensité | Penny à 1 m | Penny à 1,5m
2018 | Couesnon à Romazy | 35 |  |  | 326 | 0.93 | 2.8528 | 2.3 | 1
2019 | Neufchatel à neufchatel en Saosnois |  | 70 | 17.5 | 325 | 0.3 | 0.92308 | 1.84 | 1
2018 | Loire à Gennes |  | 380 |  | 315 | 2.8 | 8.8889 | 1.3 | 1.03
2018 | Aulne à Locmaria Berrien | 29 | 150 |  | 450 | 1.15 | 2.5556 | 3.4 | 1.06
2018 | Sedon à Guegon | 56 | 250 |  | 320 | 1.3 | 4.0625 | 2 | 1.12
2018 | Marzan à Marzan | 56 | 240 |  | 316 | 0.48 | 1.519 | 5 | 1.2
2019 | Mayenne à Saint Sulpice |  | 260 | 20.1 | 308 | 2.85 | 9.2532 | 3.2 | 1.2
2019 | Inam à Lanvenegen |  | 180 | 15 | 285 | 0.35 | 1.2281 | 2.85 | 1.2
2019 | Pont du roch' à Nostang |  | 260 | 16.5 | 220 | 0.7 | 3.1818 | 2.1 | 1.2
2018 | Palais à joué en Charnie | 72 | 470 |  | 315 | 1.5 | 4.7619 | 2.7 | 1.29
2018 | Sarthe à Saint Aubin du locquenay | 72 | 450 |  | 320 | 1.36 | 4.25 | 2.5 | 1.36
2018 | Vaudelle à Saint Germain de Coulamer | 53 | 210 |  | 310 | 1 | 3.2258 | 3.4 | 1.4
2019 | Aulne à Locmaria Berrien |  | 170 | 10.1 | 330 | 0.6 | 1.8182 | 3.7 | 1.4
2019 | Sedon à Guegon |  | 260 | 13.2 | 312 | 1.25 | 4.0064 | 3.1 | 1.4
2018 | Pont l'abbé à Peumerit | 29 | 230 |  |  |  | #DIV/0! | 4.1 | 1.5
2018 | Aven à Melgven | 29 | 200 |  | 316 | 0.6 | 1.8987 | 2.2 | 1.5
2019 | Milin Prat à Loguivy Plougras |  | 180 | 10.6 | 239 | 0.27 | 1.1297 | 2.2 | 1.5
2019 | Rau du moulin du duc à Langonnet |  | 160 | 15.2 | 320 | 0.1 | 0.3125 | 2.45 | 1.5
2019 | Palais à joué en Charnie |  | 440 | 16.8 | 222 | 0.84 | 3.7838 | 3.54 | 1.55
2019 | Sarthe à Saint Aubin du locquenay |  | 490 | 19.1 | 224 | 1.01 | 4.5089 | 3.5 | 1.57
2019 | Garvan à Dineault |  | 240 | 13.4 | 320 | 0.75 | 2.3438 | 3 | 1.6
2019 | Couesnon à Romazy |  | 370 | 17.4 | 320 | 1.16 | 3.625 | 2.8 | 1.65
2019 | Sarre à Melrand |  | 170 | 17 | 230 | 0.43 | 1.8696 | 3.26 | 1.7
2019 | Merdereau à Saint paul le Gaultier |  | 260 | 17.1 | 210 | 1.2 | 5.7143 | 3.95 | 1.7
2019 | Ellé à Le Faouët |  | 280 | 17.6 | 225 | 0.56 | 2.4889 | 3.02 | 1.75
2019 | Sèvre Nantaise à Saint Malo du Bois |  | 260 | 18.8 | 327 | 1.8 | 5.5046 | 3.04 | 1.75
2018 | Leguer à Ploubezre | 22 | 230 |  | 315 | 0.9 | 2.8571 | 2.34 | 1.88
2018 | Ellé à Le Faouët | 56 | 280 |  |  |  | #DIV/0! | 3.1 | 2
2018 | Jet à Elliant | 29 | 180 |  | 450 | 1.05 | 2.3333 | 3.53 | 2.05
2018 | Semnon à Plechatel |  |  |  | 325 | 2.12 | 6.5231 | 5.2 | 2.1
2019 | Vaudelle à Saint Germain de Coulamer |  | 210 | 17.4 | 320 | 0.69 | 2.1562 | 4.3 | 2.1
2018 | Elorn à Commana | 29 | 60 |  | 450 | 0.75 | 1.6667 | 5.2 | 2.12
2018 | Garvan à Dineault | 29 |  |  | 320 | 0.7 | 2.1875 | 3.3 | 2.2
2019 | Elorn à Commana |  | 60 | 10.8 | 320 | 0.4 | 1.25 | 3.4 | 2.3
2019 | Isole à Saint Thurien |  | 180 | 10.8 | 450 | 0.4 | 0.88889 | 5 | 2.35
2019 | Jet à Elliant |  | 160 | 12.8 | 375 | 0.8 | 2.1333 | 7.27 | 2.4
2018 | Rau du moulin du duc à Langonnet | 56 | 150 |  | 318 | 0.31 | 0.97484 | 4.8 | 2.5
2019 | Aer à Le Croisty |  | 150 | 15.2 | 450 | 0.9 | 2 | 4.5 | 2.5
2018 | Lié à la Prenessaye | 22 | 250 |  | 450 | 1.4 | 3.1111 | 3.4 | 2.55
2018 | Isole à Saint Thurien | 29 | 160 |  | 450 | 0.6 | 1.3333 | 4.7 | 2.6
2018 | Vilaine à Guichen |  | 500 |  | 223 | 2.7 | 12.1076 | 5.7 | 2.7
2018 | Gesvres à Treillères |  | 270 |  | 225 | 0.99 | 4.4 | 4.4 | 2.8
2018 | Erdre à Nort |  | 420 |  | 320 | 1.58 | 4.9375 | 4.66 | 2.8
2018 | Aer à Le Croisty | 56 | 150 |  | 450 | 0.86 | 1.9111 | 5 | 2.95
2019 | Marzan à Marzan |  | 270 | 17.1 | 320 | 0.4 | 1.25 | 8.2 | 3.15
2019 | Pont l'abbé à Peumerit |  | 240 | 12.4 | 325 | 0.8 | 2.4615 | 5 | 3.6
2019 | Aven à Melgven |  | 230 | 14.8 | 470 | 1.25 | 2.6596 | 9.6 | 4.9